| № п/п | Наименование Работ | Ед. Изм. | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | М2 | 7759 | 14147 | 182 |
| 2. | Ремонт водосточных труб | М | 665 | 884 | 133 |
| 3. | Ремонт полов | М2 | 340 | 444 | 130 |
| 4. | Ремонт дверей | шт. | 260 | 269 | 103 |
| 5. | Ремонт окон | шт. | 277 | 349 | 126 |
| 6. | Ремонт печей | шт. | 20 | 12 | 60 |
| 7. | Ремонт дымовых труб | шт. | 70 | 6 | - |
| 8. | Ремонт водопровода | М | 1100 | 1100 | 100 |
| 9. | Ремонт электропроводки | М | 1340 | 3316 | 247 |
| 10. | Ремонт канализации | М | 445 | 842 | 189 |
| 11. | Остекление лестничных клеток | М2 | 840 | 1170 | 139 |
| 12. | Замена радиаторов | секц. | 1155 | 1368 | 118 |
| 13. | Ремонт труб центрального отопления | М | 2940 | 4360 | 148 |
| 14. | Герметизация швов | м/п | 7000 | 2018 | 29 |
| 15. | Ремонт лестничных клеток | М 2 | 29660 | 11765 | 40 |